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Python
import urllib.request
from weasyprint import HTML

# Попытка получить оригинальный логотип МаксПром с сайта
try:
    req = urllib.request.Request('https://maxprom.su/images/logo.svg', headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0'})
    with urllib.request.urlopen(req) as response:
        svg_data = response.read().decode('utf-8')
        if '<svg' in svg_data:
            svg_data = svg_data.replace('<svg', '<svg style="max-width: 240px; height: auto;"')
except Exception:
    svg_data = '<h2 style="color:#1a365d; margin:0; font-family:Arial;">ООО «МаксПром»</h2>'

html_content = f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Акт-протокол очистки и дезинфекции резервуара питьевой воды</title>
    <style>
        @page {{
            size: A4;
            margin: 15mm 15mm 15mm 15mm;
            @bottom-right {{
                content: "Страница " counter(page);
                font-family: 'Arial', sans-serif;
                font-size: 8.5pt;
                color: #718096;
            }}
        }}
        *, *::before, *::after {{
            box-sizing: border-box;
        }}
        body {{
            font-family: 'Arial', sans-serif;
            font-size: 10pt;
            line-height: 1.4;
            color: #2d3748;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }}
        /* Шапка по утвержденному образцу (строго по центру) */
        .header-block {{
            text-align: center;
            margin-bottom: 25px;
        }}
        .header-block svg, .header-block img {{
            margin-bottom: 10px;
        }}
        .header-text {{
            font-size: 9.5pt;
            color: #000000;
            line-height: 1.35;
            text-align: center;
        }}
        
        h1 {{
            font-size: 14pt;
            color: #1a365d;
            text-align: center;
            margin-top: 10px;
            margin-bottom: 5px;
            text-transform: uppercase;
            letter-spacing: 0.5px;
        }}
        .subtitle {{
            text-align: center;
            font-size: 11pt;
            font-weight: bold;
            color: #4a5568;
            margin-bottom: 20px;
        }}
        
        h2 {{
            font-size: 11pt;
            color: #1a365d;
            border-left: 4px solid #2b6cb0;
            padding-left: 8px;
            margin-top: 18px;
            margin-bottom: 8px;
            page-break-after: avoid;
        }}
        p {{
            text-align: justify;
            margin-top: 0;
            margin-bottom: 8px;
        }}
        p.intro {{
            text-indent: 20px;
        }}
        
        table.data-table {{
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 8px;
            margin-bottom: 15px;
            font-size: 9pt;
        }}
        table.data-table th {{
            background-color: #1a365d;
            color: #ffffff;
            font-weight: bold;
            text-align: center;
            padding: 6px 8px;
            border: 1px solid #1a365d;
            vertical-align: middle;
        }}
        table.data-table td {{
            padding: 6px 8px;
            border: 1px solid #cbd5e0;
            vertical-align: middle;
        }}
        table.data-table tr:nth-child(even) {{
            background-color: #f7fafc;
        }}
        table.data-table tr {{
            page-break-inside: avoid;
        }}
        
        .footer-signatures {{
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 25px;
            page-break-inside: avoid;
        }}
        .footer-signatures td {{
            border: none;
            padding: 5px 15px 5px 0;
            vertical-align: top;
            width: 50%;
            font-size: 9.5pt;
        }}
        .line-marker {{
            width: 90%;
            border-bottom: 1px solid #2d3748;
            margin-top: 30px;
            margin-bottom: 5px;
        }}
        .caption-marker {{
            font-size: 8pt;
            color: #718096;
        }}
    </style>
</head>
<body>

    <div class="header-block">
        {svg_data}
        <div class="header-text">
            ООО «Макспром» 119530,, ИНН 7727730098<br>
            г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ<br>
            Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44,<br>
            помещение 17, этаж 2<br>
            email: info@maxprom.su<br>
            тел. 8 (495) 724-23-64
        </div>
    </div>

    <h1>Акт-протокол № МП-РВП-012/26</h1>
    <div class="subtitle">проведения дезинфекции и промывки резервуара чистой (питьевой) воды</div>

    <table style="width:100%; margin-bottom: 10px;">
        <tr>
            <td style="text-align: left; border:none; padding:0;">г. Москва</td>
            <td style="text-align: right; border:none; padding:0;">«___» ____________ 2026 г.</td>
        </tr>
    </table>

    <p class="intro">Настоящий документ составлен представителем Общества с ограниченной ответственностью «Макспром» (Исполнитель), с одной стороны, и представителем ________________________________________________ (Заказчик), с другой стороны, о том, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 на объекте Заказчика выполнен комплекс работ по механической очистке, гидродинамической промывке и химической дезинфекции резервуара чистой (питьевой) воды.</p>

    <h2>1. Технические характеристики объекта и объемы работ</h2>
    <table class="data-table">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width: 35%;">Наименование параметра</th>
                <th style="width: 65%;">Фактические показатели по объекту</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr><td>Назначение резервуара</td><td>Обеспечение питьевой водой (пищевое производство / медицинское учреждение)</td></tr>
            <tr><td>Материал внутренних стенок емкости</td><td>Нержавеющая сталь / Железобетон с полимерным покрытием</td></tr>
            <tr><td>Объем резервуара (м³) / Количество</td><td>100 м³ / 1 единица</td></tr>
            <tr><td>Примененный дезинфицирующий препарат</td><td>Раствор гипохлорита натрия (марка А), разрешенный Роспотребнадзором</td></tr>
            <tr><td>Метод проведения дезинфекции</td><td>Объемный способ заполнения / Орошение внутренних поверхностей под давлением</td></tr>
        </tbody>
    </table>

    <h2>2. Перечень выполненных технологических операций</h2>
    <table class="data-table">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width: 5%;">№</th>
                <th style="width: 35%;">Этап регламентных работ</th>
                <th style="width: 60%;">Состав фактически выполненных операций</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr><td>1</td><td><strong>Полное опорожнение</strong></td><td>Принудительное дренирование остаточного объема воды, отключение магистральных линий.</td></tr>
            <tr><td>2</td><td><strong>Механическая очистка</strong></td><td>Зачистка внутренних стенок, дна и поддерживающих колонн от наносного ила, осадка и налета.</td></tr>
            <tr><td>3</td><td><strong>Гидродинамическая промывка</strong></td><td>Смыв разрушенных отложений чистой водой под высоким давлением, полная откачка шлама.</td></tr>
            <tr><td>4</td><td><strong>Химическая дезинфекция</strong></td><td>Нанесение дезинфицирующего раствора с выдержкой времени контакта (экспозиции) не менее 2 часов.</td></tr>
            <tr><td>5</td><td><strong>Промывка и дехлорирование</strong></td><td>Многократная промывка чистой водой до полного исчезновения запаха хлора, нейтрализация стоков.</td></tr>
        </tbody>
    </table>

    <h2>3. Результаты лабораторного контроля качества воды</h2>
    <p>После завершения процедур промывки и повторного заполнения резервуара специалистами аккредитованной лаборатории осуществлен отбор проб воды для проведения химического и микробиологического анализа на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.</p>
    
    <table class="data-table">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width: 40%;">Наименование определяемых показателей</th>
                <th style="width: 30%;">Допустимый норматив (СанПиН)</th>
                <th style="width: 30%;">Фактический результат анализа</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr><td>Термотолерантные колиформные бактерии</td><td>Отсутствие в 100 мл</td><td><strong>Не обнаружено</strong></td></tr>
            <tr><td>Общие колиформные бактерии</td><td>Отсутствие в 100 мл</td><td><strong>Не обнаружено</strong></td></tr>
            <tr><td>Общее микробное число (ОМЧ)</td><td>Не более 50 КОЕ/мл</td><td><strong>0 КОЕ/мл</strong></td></tr>
            <tr><td>Запах (при 20°C и 60°C)</td><td>Не более 2 баллов</td><td><strong>0 баллов (запах отсутствует)</strong></td></tr>
            <tr><td>Мутность (по формазину)</td><td>Не более 2,6 ЕМФ</td><td><strong>Менее 0,5 ЕМФ</strong></td></tr>
            <tr><td>Остаточный свободный хлор (после промывки)</td><td>Не более 0,3-0,5 мг/л</td><td><strong>0,05 мг/л (в пределах нормы)</strong></td></tr>
        </tbody>
    </table>

    <p><strong>Заключение по результатам контроля:</strong> Качество питьевой воды в резервуаре после проведения комплекса санитарно-технических мероприятий полностью соответствует жестким гигиеническим нормативам Российской Федерации. Резервуар чистой воды признан пригодным для дальнейшей безопасной эксплуатации.</p>

    <table class="footer-signatures">
        <tr>
            <td>
                <strong>Работы выполнил (Исполнитель):</strong><br>
                ООО «Макспром»<br>
                <div class="line-marker"></div>
                <div class="caption-marker">Ответственный исполнитель / Подпись</div>
            </td>
            <td>
                <strong>Работы принял (Заказчик):</strong><br>
                ________________________________________<br>
                <div class="line-marker"></div>
                <div class="caption-marker">Ответственный представитель / Подпись</div>
            </td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
"""

with open("protokol-dezinfekciya-rezervuarov.html", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(html_content)

HTML("protokol-dezinfekciya-rezervuarov.html").write_pdf("protokol-dezinfekciya-rezervuarov.pdf")
print("PDF compiled successfully.")

Code output
PDF compiled successfully.

[bookmark: _GoBack]ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОЧИСТКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ (РЧВ)
1. Контактная информация
· Наименование организации заказчика: _________________________________________
· Точный адрес расположения объекта (Москва / МО): ____________________________
· ФИО, должность и контактный телефон ответственного лица: ____________________
2. Характеристики резервуаров
· Назначение объекта водоснабжения (отметьте нужное): [ ] Предприятие пищевой промышленности [ ] Медицинское учреждение (больница, поликлиника, санаторий) [ ] Объект жилищно-коммунального хозяйства (водозаборный узел) [ ] Образовательное учреждение
· Общее количество установленных резервуаров (шт.): ___________________________
· Рабочий объем каждого резервуара (в кубических метрах, м³): _________________
· Материал изготовления внутренних стенок емкости: [ ] Железобетон (без покрытия / с полимерным покрытием) [ ] Нержавеющая сталь пищевого назначения [ ] Полимерные материалы (пищевой пластик) [ ] Сталь углеродистая (с антикоррозийной обработкой)
· Примерная дата или год проведения последней процедуры очистки и дезинфекции:
3. Технические условия производства работ
· Имеется ли на объекте техническая возможность полного отключения водоснабжения на время проведения работ: [ ] Да, резервуар можно полностью опорожнить и вывести из работы [ ] Нет, требуется работа без остановки водоснабжения (поочередная очистка резервуаров при наличии дублирующих емкостей)
· Имеется ли резервная емкость на время чистки основной (да/нет): _____________
· Обеспечен ли беспрепятственный доступ специалистам через технологический люк (размер люка, мм): ___________________________________________________________
4. Требования к отчетной документации
· Требования к протоколам лабораторных исследований качества воды после завершения работ (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и 1.2.3685-21): [ ] Требуется отбор проб и выдача официального заключения аккредитованной лаборатории (полный химический и бактериологический анализ) [ ] Анализ будет проведен силами собственной лаборатории заказчика
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