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ЗАЯВКА (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
1. Общие сведения о Заказчике и объекте
· Полное наименование организации: ____________________________________________
· Фактический адрес расположения объекта (г. Москва / МО): _____________________
· Назначение объекта (офисный центр, складской комплекс, заводской цех): ______
· ФИО, должность и телефон ответственного технического специалиста: ___________
2. Состояние монтажных работ на объекте
· Завершены ли в полном объеме строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий и установке приборов? [ ] Да, монтаж полностью завершен, система готова к наладке [ ] Монтаж завершен частично (укажите процент готовности): _______ %
· Кем выполнялся монтаж оборудования (собственная служба, сторонний подрядчик):
· Наличие исполнительной и проектной документации на объекте: [ ] Проектная и рабочая документация в наличии в полном объеме [ ] Документация требует корректировки или отсутствует
3. Технические характеристики налаживаемой системы
· Производитель и марка установленного центрального оборудования (приемно-контрольных приборов), например: «Болид» (Адресная система), «Рубеж», «Аргус-Спектр» (Радиоканал):
· Ориентировочное количество оконечных устройств (пожарных извещателей, модулей, световых табло), подлежащих калибровке и программированию: ________ шт.
· Требуется ли настройка интеграции (взаимодействия) с другими инженерными сетями здания? (Отметьте нужное): [ ] Автоматическое отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования [ ] Запуск систем дымоудаления и подпора воздуха [ ] Разблокировка исполнительных механизмов системы контроля доступа (СКУД) [ ] Опускание лифтов на основной посадочный этаж
4. Организационные условия проведения работ
· Требуется ли проведение обучения дежурного персонала Заказчика правилам эксплуатации системы по завершении ПНР? [ ] Да [ ] Нет
· Желаемые сроки начала и окончания пусконаладочных работ: с «» ___________ 2026 г. по «» ___________ 2026 г.
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