| ООО «Макспром»119530, , ИНН 7727730098 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44, помещение 17, этаж 2 email: info@maxprom.su тел. 8 (495) 724-23-64 | В ООО "Ромашка" |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ)

Объект: __________________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________________

Тип установленной СОУЭ (1-5): ____________________________________________

Обслуживающая организация: ООО «Макспром» (ИНН 7727730098)

| Дата проведения ТО | Перечень выполненных регламентных работ | Выявленные неисправности и замененные детали | ФИО и подпись инженера (Исполнитель) | ФИО и подпись представителя (Заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «__» ___ 202 г. | Комплексная диагностика, проверка табло "Выход", тестирование звукового оповещения | Неисправностей не выявлено | ________________ | ________________ |
| «__» ___ 202 г. | Очистка контактов, замер сопротивления изоляции, проверка АКБ | Замена 1 шт. светового табло | ________________ | ________________ |
| «__» ___ 202 г. | Настройка и калибровка усилителя мощности, обновление ПО | Система работоспособна | ________________ | ________________ |
| «__» ___ 202 г. |  |  | ________________ | ________________ |
| «__» ___ 202 г. |  |  | _______________ |  |